

**I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА**

**Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:**

*Кировская обл., пгт Свеча, ул. Труда, д.20*

*муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок»*

*пгт Свеча Кировской области*

**Наименование предоставляемых услуг:** *реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности\_\_\_*

**Сведения об объекте:**

- отдельно стоящее здания: - *2 этажа, 1876,7 кв.м*

-наличие прилегающего земельного участка *(да,* нет); *5865 кв. м*

**Название организации, которая предоставляет услуги населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование):**

*муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Родничок»*

*пгт Свеча Кировской области (МДОУ детский сад «Родничок» пгт Свеча)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Адрес места нахождения организации:**

*612040, Россия, Кировская обл., пгт Свеча, ул. Труда, д.20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Основание   для   пользования  объектом** (оперативное  управление,  аренда,собственность): *оперативное  управление.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Форма собственности** (государственная, муниципальная, частная): *муниципальная.\_\_\_\_\_*

**Административно-территориальная       подведомственность** (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная*.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Наименование вышестоящей организации:*администрация Свечинского района.\_\_\_\_\_\_***

**Адрес вышестоящей организации*:*** *612040,Кировская обл., пгт Свеча, ул. Октябрьская, д.20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

**Сфера деятельности:***образование.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Плановая   мощность**: *125 человек.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Форма  оказания  услуг:** *на  объекте с  пребыванием с 7.30 час. до 17.30 час.,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*выходные: воскресенье, праздничные дни.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Категории    обслуживаемого   населения   по   возрасту**:

*дети дошкольного возраста с 1,5 лет до 7 лет (включительно).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Категории     обслуживаемых     инвалидов** (инвалиды    с    нарушениямиопорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,нарушениями умственного развития): *нарушениями умственного развития.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)**

*Организованные пассажирские перевозки на территории пгт Свеча – отсутствуют.*

*Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.*

**Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

*Расстояние до объекта от остановки транспорта 800 метров.*

*Время движения (пешком) 15 минут.*

*Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)* ***-*** *да*

*Перекрестки****:*** *нерегулируемые, регулируемые, со звуковойсигнализацией, таймером - нет.*

*Информация на пути следования к объекту: акустическая,тактильная, визуальная - нет.*

*Перепады высоты на пути: нет.*

**Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\* |
|  | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 1 | Передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 2 | С нарушениями опорно - двигательного аппарата | ДУ |
| 3 | С нарушениями зрения | ВНД |
| 4 | С нарушениями слуха | ВНД |
| 5 | С нарушениями умственного развития | ДУ |

\* Указывается один из вариантов:

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организованна).

**Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию  (участок) | ДЧ-И (У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи(на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки  транспорта) | ДУ |

\*\* Указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

**Сокращения наименования категорий инвалидов:**

К – инвалиды на креслах-колясках («колясочники»),

О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата («опорники»);

С – инвалиды с нарушениями зрения («слепые»),

Г – инвалиды с нарушениями слуха («глухие»),

У – с нарушениями умственного развития.

**III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ**

**УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта  (в наличии/отсутствует) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Отсутствует |
| 2. | Сменные кресла-коляски | Отсутствует |
| 3. | Адаптированные лифты | Отсутствует |
| 4. | Поручни | Отсутствует |
| 5. | Пандусы | Отсутствует |
| 6. | Подъемные платформы (аппарели) | Отсутствует |
| 7. | Раздвижные двери | Отсутствует |
| 8. | Доступные входные группы | Отсутствует |
| 9. | Доступные санитарно-гигиенические помещения | отсутствует |
| 10. | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Отсутствует |
| 11. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | Отсутствует |
| 12. | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Отсутствует |
| 13. | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Отсутствует |
| 14. | Иные | Отсутствует |

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИУСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Отсутствует |
| 2. | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Отсутствует |
| 3. | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Проводится |
| 4. | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Имеются |
| 5. | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Не предоставляется |
| 6. | Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Отсутствует |
| 7. | Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | Транспортное средство отсутствует |
| 8. | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Не обеспечен |
| 9. | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | Отсутствует |
| 10. | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Имеется |
| 11. | Обеспечение предоставления услуг тьютора | Отсутствует |
| 12. | Иные | Отсутствует |

**Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:**

*Объект доступен частично избирательно для «У» и временно не доступен для «К», «С», «Г», «О».*

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМИ ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКАПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ  УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Период проведения работ в рамках исполнения разрабатываемой программы |
|  | Приобретение необходимости сменных кресел-колясок |
|  | Устройство адаптированных лифтов |
|  | Установка поручней |
|  | Установка подъемных платформ (аппарелей) |
|  | Установка раздвижных дверей |
|  | Установка доступных входных групп |
|  | Оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений |
|  | Реконструкция дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |
|  | Приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения |
|  | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Период проведения работ в рамках исполнения разрабатываемой программы |
|  | Приобретение при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 14. | Провести переподготовку кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика |
| 15. | Переоборудование транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов |
| 16. | Установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры |

**Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:** *все основные структурно - функциональные зоны будут доступны частично всем категориям инвалидов.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Для принятия управленческого решения *требуется*, не требуется (нужное подчеркнуть): *согласование с учредителем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Паспорт сформирован на основании:**

*Анкеты (информации об объекте) от «20» марта 2015 г.*

*Акта обследования объекта: №1 от «18» октября 2015 г.*